Муниципальное образование «Бирофельдского сельского поселения»

Биробиджанского муниципального района

Еврейской  автономной  области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2014                                                                                                   № 50

с. Бирофельд

О внесении изменений и дополнений  в конкурсную документацию утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 15.05.2014 № 49 «О проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ    «Реконструкция  котельной «Больница» с.Бирофельд»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом Бирофельдского сельского поселения администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в раздел II Информационную карту конкурса следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:

« Дата начала предоставления конкурсной документации:  «26» мая 2014 г.;

Дата окончания предоставления конкурсной документации: «11» июня 2014 года до 10-00 часов»;

1.2.    Пункт 6 «Объем, место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.» информационной карты конкурса дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«В  период  сложившейся аварийной ситуации устранить аварию в течение 8 часов.»;

1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации: «26» мая 2014 г.;

Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации: «11» июня 2014 г.»;

1.4. Абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«Срок подачи заявок на участие в конкурсе:

с «26» мая  2014 года до 10 часов 00 минут «16» июня 2014 года.»;

1.5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

«Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится – 10 часов 10 минут «16» июня 2014 года (по местному времени), по адресу:

679520, ЕАО, Биробиджанский район, с.Бирофельд, ул. Центральная, 45 кабинет главы администрации сельского поселения»;

1.6. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществляться «18» июня 2014 г.».

2. Раздел V «Техническая часть конкурсной документации»  изложить в следующей редакции:

«V "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"

Техническое задание

«Реконструкция котельной «Больница» с.Бирофельд»

расположенная по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с.Бирофельд, ул. Центральная, 8-а

| № п/п | Наименование работ | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление топочных экранов (1 т конструкций) | 2,3 |
| 2 | Монтаж топочных экранов (1 т) | 2,3 |
| 3 | Монтаж изоляции котлов (1 м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,6 |
| 4 | Монтаж металлической обшивки (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,12 |
| 5 | Установка колосниковой решетки и фронтальной плиты (1 т) | 0,14 |
| 6 | Стоимость колосника (шт) ((МАТ=3000/6,45 )) | 5 |
| 7 | Стоимость фронтальной плиты (шт) (=7000/6,45 ) | 1 |
| 8 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) | 0,01 |
| 9 | Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных (100 шт. арматуры) | 1 |
| 10 | Монтаж котла КВр-0,5 (1 т) | 3,15 |
| 11 | Монтаж трубопроводов обвязки (1 т) | 0,9 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 |
| 13 | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм (шт.) | 2 |
| 14 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 |
| 15 | Стоимость вентилятора (компл.) | 2 |
| 16 | Разборка воздуховода (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 0,03 |
| 17 | Разборка газохода (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 0,24 |
| 18 | Ремонт вентиляционных коробов (100 м2 поверхности коробов) | 0,04 |
| 19 | Прочистка вентиляционных каналов (100 м канала) | 0,01 |
| 20 | Монтаж газоходов, воздуховодов. (1 т конструкций) | 1 |
| 21 | Прокладка воздуховодов, газоходов. (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,25 |
| 22 | Изготовление газоходов и воздуховодов (1 т конструкций) | 1 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) | 2 |
| 24 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (1 шт.) | 2 |
| 25 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) | 2 |
| 26 | Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3 (шт.) | 2 |
| 27 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В (шт.) | 2 |
| 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 2 |
| 29 | Прокладка кабеля (100 м) | 0,845 |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) | 0,0845 |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,01 |
| 32 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе (1 компл.) | 2 |
| 33 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 4,42 |
| 34 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,1 |
| 35 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,1 |
| 36 | Установка токопроводящих штырей (1 т) | 0,03 |
| 37 | Установка металлических деталей труб: грозозащита (100 м токоотводящего каната) | 0,8 |

3. Приложение № 1 проекта муниципального контракта на выполнение работ    «Реконструкция  котельной «Больница» с.Бирофельд» изложить в следующей редакции:

# «Приложение № 1

к Контракту

№ ___ от «___» ______ 20__ г.

Техническое задание

«Реконструкция котельной «Больница» с.Бирофельд»

расположенная по адресу: ЕАО, Биробиджанский район, с.Бирофельд, ул. Центральная, 8-а

| № п/п | Наименование работ | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление топочных экранов (1 т конструкций) | 2,3 |
| 2 | Монтаж топочных экранов (1 т) | 2,3 |
| 3 | Монтаж изоляции котлов (1 м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,6 |
| 4 | Монтаж металлической обшивки (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,12 |
| 5 | Установка колосниковой решетки и фронтальной плиты (1 т) | 0,14 |
| 6 | Стоимость колосника (шт) ((МАТ=3000/6,45 )) | 5 |
| 7 | Стоимость фронтальной плиты (шт) (=7000/6,45 ) | 1 |
| 8 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) | 0,01 |
| 9 | Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных (100 шт. арматуры) | 1 |
| 10 | Монтаж котла КВр-0,5 (1 т) | 3,15 |
| 11 | Монтаж трубопроводов обвязки (1 т) | 0,9 |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 |
| 13 | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм (шт.) | 2 |
| 14 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2 |
| 15 | Стоимость вентилятора (компл.) | 2 |
| 16 | Разборка воздуховода (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 0,03 |
| 17 | Разборка газохода (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 0,24 |
| 18 | Ремонт вентиляционных коробов (100 м2 поверхности коробов) | 0,04 |
| 19 | Прочистка вентиляционных каналов (100 м канала) | 0,01 |
| 20 | Монтаж газоходов, воздуховодов. (1 т конструкций) | 1 |
| 21 | Прокладка воздуховодов, газоходов. (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,25 |
| 22 | Изготовление газоходов и воздуховодов (1 т конструкций) | 1 |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) | 2 |
| 24 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (1 шт.) | 2 |
| 25 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) | 2 |
| 26 | Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3 (шт.) | 2 |
| 27 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В (шт.) | 2 |
| 28 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 2 |
| 29 | Прокладка кабеля (100 м) | 0,845 |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) | 0,0845 |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) | 0,01 |
| 32 | Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе (1 компл.) | 2 |
| 33 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 4,42 |
| 34 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,1 |
| 35 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,1 |
| 36 | Установка токопроводящих штырей (1 т) | 0,03 |
| 37 | Установка металлических деталей труб: грозозащита (100 м токоотводящего каната) | 0,8 |

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в  «Информационном       бюллетене» Бирофельдского сельского поселения Биробиджанского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального  опубликования.

Глава сельского поселения                                                                 М.Ю.Ворон